## 様式
浴槽設備関連書
営業部分の延べ面積 | [9 empty] | ㎡ | [18 empty] | サウナ 室数・方式 |  |  |  | 乾式 | 男子 |  |  |  |  | 室
貯湯槽 | [5 empty] | □ | 60℃以上有 |  |  |  | □ | 60℃未満有(消毒方法 | [12 empty] | ) |  | □ | 無 | [5 empty] | 女子 |  |  |  |  | 室
添付資料 |  | □ | 循環フロー図 | [9 empty] | 枚 |  | □ | ろ過器等仕様書 | [10 empty] | 枚 | [5 empty] | 湿式 | 男子 |  |  |  |  | 室
|  | □ | 循環配管平面図 | [9 empty] | 枚 |  | □ | [11 empty] | 枚 | [6 empty] | 女子 |  |  |  |  | 室
循環ろ過関連
系統名
用水の種類 |  |  |  | □ | 水道水 |  | □ | 地下水 | [5 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水 | [5 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水 | [6 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水
|  |  |  | □ | 温泉水 |  | □ | 混合( |  |  |  |  | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( |  |  |  |  | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( | [5 empty] | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( |  |  |  |  | )
浴槽名 (材質・容量)
原湯・原水の補給 |  |  |  | □ | 落とし込み |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
循環配管 | 循環水の補給 |  |  | □ | 水面下 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| ろ過器の有無 |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 循環水量 | [5 empty] | ㎥ | （浴槽分を含む） | [9 empty] | ㎥ | （浴槽分を含む） | [9 empty] | ㎥ | （浴槽分を含む） | [10 empty] | ㎥ | （浴槽分を含む）
| ろ過器能力 | [5 empty] | ㎥/時 | [10 empty] | ㎥/時 | [10 empty] | ㎥/時 | [11 empty] | ㎥/時
| 稼働時間 | [5 empty] | 時/日 | [10 empty] | 時/日 | [10 empty] | 時/日 | [11 empty] | 時/日
| ターン数 | [5 empty] | 回/時 | [10 empty] | 回/時 | [10 empty] | 回/時 | [11 empty] | 回/時
| ろ過方式 |  |  | □ | 砂ろ過式 |  |  | □ | カートリッジ式 |  |  |  |  | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式 |  |  |  |  | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式 | [5 empty] | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式
|  |  |  | □ | 珪藻土式 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
ろ材
| 逆洗 |  |  | □ | 可 |  |  | □ | 不可 |  |  |  |  | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可 |  |  |  |  | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可 | [5 empty] | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可
| 集毛器 |  |  | □ | ろ過器前 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
消毒設備 | 有無 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 有 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 注入位置 |  |  | □ | ろ過器直前 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 注入方法 |  |  | □ | 自動注入 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 消毒剤の種類 |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン
|  |  |  | □ | 有機塩素系 |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | )
回収槽 | 有無 |  |  | □ | 有( |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無
| 注入方法 |  |  | □ | 自動注入 |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 消毒剤の種類 |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン
|  |  |  | □ | 有機塩素系 |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | )
気泡発生装置 |  |  |  | □ | 有(種類 | [5 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無
打たせ湯等 |  |  |  | □ | 有(使用水 | [5 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [6 empty] | ) | □ | 無
水位計 |  |  |  | □ | 有(種類 | [5 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無
連通管 |  |  |  | □ | 有(区間・位置 | [5 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [6 empty] | ) | □ | 無
配管内の排水 |  |  |  | □ | 可 | □ | 不可（ | [5 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [5 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [6 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [5 empty] | )
入浴剤等の添加

## 記載例
公衆浴場 構造設備概要書
営業部分の延べ面積 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | ㎡ | [19 empty] | サウナ 室数・方式 |  |  |  | 乾式 | 男子 |  | 1 |  |  | 室
貯湯槽 | [6 empty] | □ | 60℃以上有 |  |  |  |  | ☑ | 60℃未満有(消毒方法 | [12 empty] | ) |  | □ | 無 | [5 empty] | 女子 |  | 1 |  |  | 室
添付資料 |  | ☑ | 循環フロー図 | [9 empty] | 1 |  | 枚 |  | ☑ | ろ過器等仕様書 | [8 empty] | 5 |  | 枚 | [5 empty] | 湿式 | 男子 |  | 1 |  |  | 室
|  | ☑ | 循環配管平面図 | [9 empty] | 3 |  | 枚 |  | □ | [11 empty] | 枚 | [6 empty] | 女子 |  | 1 |  |  | 室
循環ろ過関連
系統名 |  |  |  | 男女主浴槽
用水の種類 |  |  |  | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水 | [6 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水 | [5 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水 | [6 empty] | □ | 水道水 |  |  | □ | 地下水
|  |  |  | □ | 温泉水 |  |  | ☑ | 混合( |  | 地下水・温泉水 |  |  |  | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( |  |  |  |  | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( | [5 empty] | ) | □ | 温泉水 |  |  | □ | 混合( |  |  |  |  | )
浴槽名 (材質・容量) |  |  |  | 男主浴槽－タイル－１０㎥ 女主浴槽－タイル－１５㎥
原湯・原水の補給 |  |  |  | ☑ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 落とし込み |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
循環配管 | 循環水の補給 |  |  | ☑ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 水面下 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| ろ過器の有無 |  |  | ☑ | 有 |  | □ | 無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 循環水量 |  |  | 100 |  |  |  | ㎥ | [11 empty] | ㎥ | [10 empty] | ㎥ | [11 empty] | ㎥
| ろ過器能力 |  |  | 100 |  |  |  | ㎥/時 | [11 empty] | ㎥/時 | [10 empty] | ㎥/時 | [11 empty] | ㎥/時
| 稼働時間 |  |  | 12 |  |  |  | 時/日 | [11 empty] | 時/日 | [10 empty] | 時/日 | [11 empty] | 時/日
| ターン数 |  |  | 1 |  |  |  | 回/時 | [11 empty] | 回/時 | [10 empty] | 回/時 | [11 empty] | 回/時
| ろ過方式 |  |  | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式 | [5 empty] | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式 |  |  |  |  | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式 | [5 empty] | □ | 砂ろ過式 |  |  |  | □ | カートリッジ式
|  |  |  | □ | 珪藻土式 |  |  |  | ☑ | 他( | あいうえお方式 |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 珪藻土式 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| ろ材 |  |  | 砂、砂利、シリカ・・・
| 逆洗 |  |  | ☑ | 可 |  |  |  | □ | 不可 | [5 empty] | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可 |  |  |  |  | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可 | [5 empty] | □ | 可 |  |  |  | □ | 不可
| 集毛器 |  |  | □ | ろ過器前 |  |  |  | ☑ | 他( | ろ過器後 |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | ろ過器前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
消毒設備 | 有無 |  |  | □ | 有 |  |  |  | ☑ | 他( | ろ過器後 |  |  |  | ) | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
| 注入位置 |  |  | □ | ろ過器直前 |  |  |  | ☑ | 他( | ろ過器後 |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | ろ過器直前 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 注入方法 |  |  | □ | 自動注入 |  |  |  | ☑ | 他( | 手撒き |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 消毒剤の種類 |  |  | ☑ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン
|  |  |  | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | ☑ | 他( | 銀イオン |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | )
回収槽 | 有無 |  |  | ☑ | 有( | 100 |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 有( |  |  | ㎥) |  | □ | 無
| 注入方法 |  |  | □ | 自動注入 |  |  |  | ☑ | 他( | 手撒き |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  |  | ) | □ | 自動注入 |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | )
| 消毒剤の種類 |  |  | ☑ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン |  |  |  |  | □ | 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ |  |  |  |  | □ | モノクロラミン
|  |  |  | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | ☑ | 他( | 銀イオン |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  |  | ) | □ | 有機塩素系 |  |  |  |  | □ | 他( |  |  | )
気泡発生装置 |  |  |  | ☑ | 有(種類 |  |  | ジェット |  |  |  |  | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無
打たせ湯等 |  |  |  | ☑ | 有(使用水 |  |  | 循環水ではない |  |  |  |  | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(使用水 | [6 empty] | ) | □ | 無
水位計 |  |  |  | ☑ | 有(種類 |  |  | センサー式 |  |  |  |  | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(種類 | [6 empty] | ) | □ | 無
連通管 |  |  |  | ☑ | 有(区間・位置 |  |  |  | 男女主浴槽、壁内 |  |  |  | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [6 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [7 empty] | ) | □ | 無 | □ | 有(区間・位置 | [6 empty] | ) | □ | 無
配管内の排水 |  |  |  | ☑ | 可 |  | □ | 不可（ | [6 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [5 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [6 empty] | ) | □ | 可 |  | □ | 不可（ | [5 empty] | )
入浴剤等の添加 |  |  |  | 種類、成分等