## 低炭素
| 【低炭素の取組（エネルギーネットワークへの接続が可能な場合）】 | [7 empty] | ★
No. |  | 取組項目 |  | 取組内容 |  | 基準点 | 自己採点 | 重点取組 加点 | 備考
| １．建物建替え時等の省エネビルへの誘導 | [5 empty] | 0 | 0 | 最高点30点 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 非住宅 | 建物の省エネルギー性能（BEI）*1 |  | 数値を記入 BEI＝ | 1 | 10 | 0 |  | 根拠提示 | 1 | 2 | 5 | 4
|  |  |  | ZEB達成の場合 | 重点取組加点 | 5 | 0 |  |  | 2 | 4
2 |  | 建物の熱負荷抑制の性能（BPI）*2 |  | 数値を記入 BPI＝ | 1 | 5 | 0 |  | 同上 | 3 | 6
3 | 住宅 | 建物の省エネルギー性能（BEI）*1 |  | 数値を記入 BEI＝ |  | 10 | 0 |  | 同上 | 4 | 8
|  |  |  | ZEB達成の場合 | 重点取組加点 | 5 | 0 |  |  | 5 | 10
4 |  | 住棟または住宅用途部分の外皮性能 |  | UA＝ |  | 5 | 0 |  | 同上、省エネ基準0.46 | 6
5 |  | 各種自然エネルギーの採用 |  | フリークーリング |  | 1 | 0 |  |  | 7
6 |  | ＊BEIの計算に反映されない手法 |  | 自然換気システム |  | 1 | 0 |  |  | 8
7 |  |  |  | クール・ヒートトレンチ |  | 1 | 0
8 |  |  |  | 雪氷熱利用 |  | 1 | 0
9 |  |  |  | 風力発電 |  | 1 | 0
10 |  |  |  | バイオマス利用 |  | 1 | 0
11 |  |  |  | 井水の活用 |  | 1 | 0
12 |  |  |  | その他（ ） |  | 1 | 0 |  | 取組数×１
13 |  | 各種高効率機器・システムの導入 |  | CO2濃度外気量抑制 |  | 1 | 0
14 |  | ＊BEIの計算に反映されない手法 |  | 冷却塔ファンのインバータ制御 |  | 1 | 0
15 |  |  |  | デシカント空調システム |  | 1 | 0
16 |  |  |  | 高効率変圧器 |  | 1 | 0
17 |  |  |  | BEMS・HEMS ・MEMSの導入 |  | 1 | 0
[5 empty] | 重点取組加点 | 5
18 |  |  |  | その他（ ） |  | 1 | 0 |  | 取組数×１
| ２．エネルギーの面的利用 | [5 empty] | 0 |  | 最高点10点
19 |  | 地域冷暖房の利用 |  | （冷水・温水・高温水） | 接続の有無 | 2 | 0 |  | 接続の有は２点
20 |  | 地域冷暖房などの温熱利用率 |  | 年間温熱負荷に対する温水利用率80％以上 |  | 4 | 0 |  | DHCエリア内の場合
21 |  | 地域冷暖房などの冷熱利用率 |  | 年間冷熱負荷に対する冷水利用率80%以上 |  | 4 | 0 |  | DHCエリア内の場合
| ３．再生可能エネルギー由来の電力利用の拡大 | [5 empty] | 0 |  | 最高点10点
|  | 電力のCO2排出係数*3 数値を記入 |  | 0.688 | （kg-CO2/kWh） | 10 | 0 |  | 0.688基準の場合
|  |  |  | 合計点 |  |  | 0 | 0
各取組項目の採点を合計し、その点数により評価
|  | 41点～50点 |  |  | *1 BEI＝設計一次エネルギー消費量／基準一次エネルギー消費量
|  | 31点～40点 |  |  | *2 BPI＝年間熱負荷係数（設計値）／年間熱負荷係数（基準値）
|  | 21点～30点 |  |  | *3 調整後排出係数（メニュー別排出係数を公表している電気事業者
|  | 11点～20点 |  |  | から電気の供給を受ける場合はメニュー別排出係数）
0点～10点
| （目標値）CO2排出量の削減率 |  |  | ●１㎡当りのCO2排出量（kg-CO2/㎡年）の削減率（2012年比）
|  |  | ％削減 | （1－(設計CO2排出量原単位÷基準CO2排出量原単位）)×100％
※基準の電力CO2排出係数は2012年（0.688kg-CO2/kWh）
入力箇所

## 低炭素 (DHC接続できない場合)
| 【低炭素の取組（エネルギーネットワークへの接続が不可能な場合）】 | [7 empty] | ★
No. |  | 取組項目 |  | 取組内容 |  | 基準点 | 自己採点 | 重点取組 加点 | 備考
| １．建物建替え時等の省エネビルへの誘導 | [5 empty] | 0 | 0 | 最高点40点 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 非住宅 | 建物の省エネルギー性能（BEI）*1 |  | 数値を記入 BEI＝ | 1 | 15 | 0 |  | 根拠提示 | 1 | 2 | 5 | 4
|  |  |  | ZEB達成の場合 | 重点取組加点 | 5 | 0 |  |  | 2 | 4
2 |  | 建物の熱負荷抑制の性能（BPI）*2 |  | 数値を記入 BPI＝ | 1 | 10 | 0 |  | 同上 | 3 | 6
3 | 住宅 | 建物の省エネルギー性能（BEI）*1 |  | 数値を記入 BEI＝ |  | 15 | 0 |  | 同上 | 4 | 8
|  |  |  | ZEB達成の場合 | 重点取組加点 | 5 | 0 |  |  | 5 | 10
4 |  | 住棟または住宅用途部分の外皮性能 |  | UA＝ |  | 10 | 0 |  | 同上、省エネ基準0.46 | 6
5 |  | 各種自然エネルギーの採用 |  | フリークーリング |  | 1 | 0 |  |  | 7
6 |  | ＊BEIの計算に反映されない手法 |  | 自然換気システム |  | 1 | 0 |  |  | 8
7 |  |  |  | クール・ヒートトレンチ |  | 1 | 0
8 |  |  |  | 雪冷房 |  | 1 | 0
9 |  |  |  | 風力発電 |  | 1 | 0
10 |  |  |  | バイオマス利用 |  | 1 | 0
11 |  |  |  | 井水の活用 |  | 1 | 0
12 |  |  |  | その他（ ） |  | 1 | 0 |  | 取組数×１
13 |  | 各種高効率機器・システムの導入 |  | CO2濃度外気量抑制 |  | 1 | 0
14 |  | ＊BEIの計算に反映されない手法 |  | 冷却塔ファンのインバータ制御 |  | 1 | 0
15 |  |  |  | デシカント空調システム |  | 1 | 0
16 |  |  |  | 高効率変圧器 |  | 1 | 0
17 |  |  |  | BEMS・HEMS ・MEMSの導入 |  | 1 | 0
[5 empty] | 重点取組加点 | 5
18 |  |  |  | その他（ ） |  | 1 | 0 |  | 取組数×１
| ２．エネルギーの面的利用 | [5 empty] | 10 |  | 最高点10点
|  | 地域冷暖房の利用 |  | （冷水・温水・高温水）
|  | 地域冷暖房などの温水利用率 |  | 年間温熱負荷に対する温水利用率80％以上 |  | 5 | 5 |  | DHCエリア内の場合
|  | 地域冷暖房などの冷水利用率 |  | 年間冷熱負荷に対する冷水利用率80%以上 |  | 5 | 5 |  | DHCエリア内の場合
| ２．再生可能エネルギー由来の電力利用の拡大 | [5 empty] | 0 |  | 最高点10点
|  | 電力のCO2排出係数*3 数値を記入 |  | 0.688 | （kg-CO2/kWh） | 10 | 0 |  | 0.688基準の場合
|  |  |  | 合計点 |  |  | 0 | 0
各取組項目の採点を合計し、その点数により評価
|  | 41点～50点 |  |  | *1 BEI＝設計一次エネルギー消費量／基準一次エネルギー消費量
|  | 31点～40点 |  |  | *2 BPI＝年間熱負荷係数（設計値）／年間熱負荷係数（基準値）
|  | 21点～30点 |  |  | *3 調整後排出係数（メニュー別排出係数を公表している電気事業者
|  | 11点～20点 |  |  | から電気の供給を受ける場合はメニュー別排出係数）
0点～10点
| （目標値）CO2排出量の削減率 |  |  | ●１㎡当りのCO2排出量（kg-CO2/㎡年）の削減率（2012年比）
|  |  | ％削減 | （1－(設計CO2排出量原単位÷基準CO2排出量原単位）)×100％
※基準の電力CO2排出係数は2012年（0.688kg-CO2/kWh）
入力箇所

## 強靭
| 【強靭の取組】 | [6 empty] | ★
No. |  | 取組項目 | 取組内容 |  | 基準点 | 自己採点 | 重点取組 加点 | 備考
| １．電力自立機能の強化による業務継続性向上 |  |  |  |  | 0 | 0 | 最高点24点
22 |  | 自立分散電源の拡充 | 業務継続につながる自立分散電源の確保 |  | 8 | 0 |  | 4段階評価で入力（n×2） | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 重点取組加点 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 5
23 |  |  | 環境負荷低減に寄与する非常用電源 |  | 5 | 0 |  |  | 2 | 4
|  |  |  | 重点取組加点 | 5 |  |  |  | 3 | 6
24 |  | 電力供給の強化 | 2回路受電 |  | 5 | 0 |  |  | 4 | 8
25 |  | 業務継続性向上につながる独自提案（取組数×２点） |  |  |  | 0 |  |  |  | 10
[5 empty] | 2 |  |  | 取組数×２
| ２．まちの強靭化 |  |  |  |  | 0 |  | 最高点16点
26 |  | 発災時の機能確保 | 建物の耐震性 |  | 2 | 0 |  | ２段階評価で入力（n×1）
27 |  |  | 水の供給継続 |  | 2 | 0
28 |  |  | 温熱の供給継続 |  | 2 | 0
29 |  |  | 非常用備蓄 |  | 2 | 0
30 |  | 帰宅困難者対応 | 一時滞在施設への誘導情報の提供 |  | 2 | 0
31 |  |  | 一時滞在施設としての位置付け |  | 2 | 0 |  | ２段階評価で入力（n×1）
32 |  | まちの強靭化につながる独自提案（取組数×２点） |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 |  |  | 取組数×２
| ３．防災性向上 |  |  |  |  | 0 |  | 最高点10点
33 |  | 地域連携 | 入居者（企業）との連携 |  | 2 | 0
34 |  |  | 周辺地域との連携 |  | 2 | 0
35 |  | ルール等策定 | 防災マニュアルの作成 |  | 2 | 0
36 |  |  | 災害時エネルギー供給ルール策定 |  | 2 | 0
37 |  | 防災性の向上につながる独自提案（取組数×２点） |  |  |  | 0
[5 empty] | 2 |  |  | 取組数×２
|  |  |  | 合計点 |  | 0 | 0
各取組項目の採点を合計し、その点数により評価
41点～50点
31点～40点
21点～30点
11点～20点
0点～10点
入力箇所

## 快適・健康
| 【快適・健康の取組】 | [7 empty] | ★
No. |  | 取組項目 |  | 取組内容 |  | 基準点 | 自己採点 | 重点取組 加点 | 備考
| １．健康増進に向けた歩きやすいまちづくり | [5 empty] | 0 | 0 | 最高点18点
38 |  | ひとの回遊を促す機能 |  | ユニバーサルデザインの採用 |  | 2 | 0 |  | ２段階評価で入力（n×1） | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 歩行者用ストリートファニチャー設置 |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3
40 |  |  |  | 情報案内 |  | 2 | 0 |  | ２段階評価で入力（n×1） | 2 | 4
41 |  | 賑わいの創出 |  | 公開空地の利活用計画 |  | 2 | 0 |  |  | 3 | 6
42 |  |  |  | 公開空地の維持管理計画 |  | 2 | 0 |  |  |  | 8
[5 empty] | 重点取組加点 | 5 |  |  |  |  | 10
43 |  |  |  | 周辺地域との連携 |  | 2 | 0
44 |  | 回遊性の向上につながる独自提案（取組数×2点） |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  | 取組数×2
| ２．札幌らしい季節感のある屋外空間の創出 | [5 empty] | 0 | 0 | 最高点18点
45 |  | 緑化・グリーンインフラ |  | 緑化率（数値を入力） | 0% | 3 | 0 |  | ３段階評価（自動計算）
46 |  |  |  | みどりの効果的な配置 |  | 3 | 0 |  | ３段階評価で入力（n×1）
47 |  |  |  | みどりの機能の活用 |  | 3 | 0 |  | ３段階評価で入力（n×1）
48 |  | 積雪寒冷地の特徴をとらえた整備 |  | 質の高いみどりの空間づくり |  | 3 | 0
49 |  |  |  | 雪と共生する空間づくり |  | 2 | 0 |  | ２段階評価で入力（n×1）
50 |  |  |  | 屋外歩行環境の向上 |  | 2 | 0
51 |  | 札幌らしい季節感のある屋外空間を創出する独自提案（取組数×2点） |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  | 取組数×2
| ３．四季を通じて快適に過ごせる屋内滞在空間の創出 | [5 empty] | 0 | 0 | 最高点14点
52 |  | 快適な屋内環境創出 |  | 屋内滞在空間の空調計画 |  | 2 | 0
53 |  | 屋内空間への潤いの創出 |  | 屋内緑化 |  | 2 | 0
54 |  |  |  | 木質化 |  | 2 | 0
55 |  | 四季を通じて快適に過ごせる屋内空間を創出する独自提案（取組数×2点） |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 |  |  | 取組数×2
[5 empty] | 合計点 |  | 0 | 0
＊：詳細は「都心におけるオープンスペースガイドライン」参照
各取組項目の採点を合計し、その点数により評価
41点～50点
31点～40点
21点～30点
11点～20点
0点～10点
入力箇所

## 採点結果
【自己評価の結果】
| 評価項目 |  | 配点 | 結果
【低炭素】 |  |  | 50 | 0
【強靭】 |  |  | 50 | 0
【快適・健康】 |  |  | 50 | 0
|  | 総合得点 | 150 | 0
【その他の取組項目】
その他の取組 |  |  |  | 有無
エネルギーセンター（コージェネ等によるエネルギー供給拠点）整備 |  |  |  |  | FALSE
将来的な地域冷暖房受入対応（熱導管未整備エリア） |  |  |  |  | FALSE
熱導管ネットワークの整備（導管スペースの提供） |  |  |  |  | FALSE
エリアエネルギーマネジメントへの参画（周辺の施設との連携） |  |  |  |  | FALSE
CASBEE(札幌)Sランク取得、LEED認証取得、WELL認証取得 など |  |  |  |  | FALSE