## 業務実施数量集計表（様式10）
（様式１０）
令和７年度 市設街路灯修繕業務 業務実施数量集計表
| 北区西地区市設街路灯修繕業務 | [10 empty] | No.1
単価No. | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 単 価 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 | 金 額 | 適 用 | 設計書の積算書から持ってくると良い
1 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 | 材料支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
2 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 | NH ７０W | 箇所 | [7 empty] | 0
3 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 | NH １１０W （長寿命型） | 箇所 | [7 empty] | 0
4 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 | NH １８０W （長寿命型） | 箇所 | [7 empty] | 0
5 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 | NH ２２０W （長寿命型） | 箇所 | [7 empty] | 0
6 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 | CMＦ １１０Ｗ | 箇所 | [7 empty] | 0
7 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 | CMF １５０Ｗ | 箇所 | [7 empty] | 0
8 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 | CMF １８０・１９０Ｗ | 箇所 | [7 empty] | 0
9 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | 材料支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
10 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ ７０W 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
11 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ １１０W 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
12 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ １８０W 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
13 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ ７０W 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
14 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ １１０W 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
15 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ １８０W 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
16 | 安定器取替（高圧ﾅﾄﾘｳﾑ） | ＮＨ ２２０W 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
17 | 安定器取替（ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ） | CMF １１０Ｗ 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
18 | 安定器取替（ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ） | CMF １５０Ｗ 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
19 | 安定器取替（ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ） | CMF １８０・１９０Ｗ 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
20 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | 材料支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
21 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ ７０W 安定器 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
22 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ １１０W （長寿命型） 安定器 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
23 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ １８０W （長寿命型） 安定器 高力率１００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
24 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ １１０W （長寿命型） 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
25 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ １８０W （長寿命型） 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
26 | 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | ＮＨ ２２０W （長寿命型） 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
27 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | CMF １１０Ｗ 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
28 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | CMF １５０Ｗ 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
29 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ取替 安定器取替 | CMF １８０・１９０Ｗ 安定器 高力率２００Ｖ | 箇所 | [7 empty] | 0
30 | 蛍光ランプ取替 | FLR－４０ | 箇所 | [7 empty] | 0
31 | 蛍光ランプ取替 | FLR－１１０ | 箇所 | [7 empty] | 0
32 | 蛍光ランプ取替 | FHP４５ | 箇所 | [7 empty] | 0
33 | LEDランプ | 材料支給（LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当） | 箇所 | [7 empty] | 0
34 | LEDランプ | LEDライトバルブK（ＨＦ80～100Ｗ）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
35 | LEDランプ | LEDライトバルブK（ＨＦ200Ｗ/NH110）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
36 | LEDランプ | LEDライトバルブK（ＨＦ250Ｗ/NH110）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
37 | LEDランプ | LEDライトバルブS（ＨＦ200Ｗ/NH110）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
38 | LEDランプ | LEDライトバルブS（ＨＦ250Ｗ/NH110）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
39 | LEDランプ | LEDライトバルブS（ＨＦ300Ｗ/NH150）相当 電源部含む | 箇所 | [7 empty] | 0
40 | LEDランプ | 材料支給（LEDランプユニット（KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2）相当） | 箇所 | [7 empty] | 0
41 | LEDランプ | LEDランプユニット（KCE050-2）相当 電源ユニット含む | 箇所 | [7 empty] | 0
42 | LEDランプ | LEDランプユニット（KCE070-2）相当 電源ユニット含む | 箇所 | [7 empty] | 0
43 | LEDランプ | LEDランプユニット（KCE100-2）相当 電源ユニット含む | 箇所 | [7 empty] | 0
44 | 直管LEDランプ | LDL40 40型 L型ピン口金 2,300ℓｍ以上 昼白色 | 箇所 | [7 empty] | 0
45 | LED照明器具更新 | NX35W相当LEDトンネル照明器具更新（NX35撤去） | 箇所 | [7 empty] | 0
46 | LED照明器具更新 | NX55W相当LEDトンネル照明器具更新（NX55撤去） | 箇所 | [7 empty] | 0
47 | LED照明器具更新 | NX90W相当LEDトンネル照明器具更新（NX90撤去） | 箇所 | [7 empty] | 0
48 | 自動点滅器取替 | １００Ｖ／３Ａ | 箇所 | [7 empty] | 0
49 | 自動点滅器取替 | ２００Ｖ／１０Ａ | 箇所 | [7 empty] | 0
50 | ポール内ボックス取替 | 小型1灯用 ＭＣＢ2Ｐ 送り端子台付 ＳＢ-502Ｌ相当 | 箇所 | [7 empty] | 0
51 | 安全ブレーカ取替 | １１０Ｖ／２２０Ｖ ２Ｐ２Ｅ | 箇所 | [7 empty] | 0
52 | 引込線移設 | 8m㎡×2C | 径間 | [7 empty] | 0
53 | ブリンカーライト管球取替 | 電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V , 118W | 箇所 | [7 empty] | 0
54 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型（再利用あり） | 箇所 | [7 empty] | 0
55 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型（再利用なし） 灯具・アーム支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
56 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型（再利用あり） | 箇所 | [7 empty] | 0
57 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型（再利用なし） | 箇所 | [7 empty] | 0
58 | 街路灯取付 | 共架式アーム型 灯具・アーム支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
59 | 街路灯取付 | 共架式アーム型（ｱｰﾑ600型） | 箇所 | [7 empty] | 0
60 | 街路灯取付 | 共架式アーム型（ｱｰﾑ1200型） | 箇所 | [7 empty] | 0
61 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型照明器具のみ（再利用あり） | 箇所 | [7 empty] | 0
62 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アーム型照明器具のみ（再利用なし）灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
63 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型照明器具のみ（再利用あり） | 箇所 | [7 empty] | 0
64 | 街路灯撤去 | 共架式アーム型照明器具のみ（再利用なし） | 箇所 | [7 empty] | 0
65 | 街路灯取付 | 共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
66 | 街路灯取付 | 共架式アーム型照明器具のみ | 箇所 | [7 empty] | 0
67 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型（再利用あり 高所不使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
68 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型（再利用あり 高所使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
69 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型（再利用なし 高所不使用）灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
70 | 街路灯撤去・取付 | 共架式アームレス型（再利用なし 高所使用）灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
| 北区西地区市設街路灯修繕業務 | [10 empty] | No.2
単価No. | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 単 価 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 | 金 額 | 適 用
71 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型（再利用あり 高所不使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
72 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型（再利用あり 高所使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
73 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型（再利用なし 高所不使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
74 | 街路灯撤去 | 共架式アームレス型（再利用なし 高所使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
75 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（高所不使用）灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
76 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（高所使用）灯具支給 | 箇所 | [7 empty] | 0
77 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（ｱｰﾑﾚｽ40型 高所不使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
78 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（ｱｰﾑﾚｽ40型 高所使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
79 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（ｱｰﾑﾚｽ60型 高所不使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
80 | 街路灯取付 | 共架式アームレス型（ｱｰﾑﾚｽ60型 高所使用） | 箇所 | [7 empty] | 0
81 | 不点調査補修 | 高所作業車使用 | 箇所 | [7 empty] | 0
82 | 不点調査補修 | 高所作業車不使用 | 箇所 | [7 empty] | 0
83 | 照明柱点検 | 打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの | 箇所 | [7 empty] | 0
84 | 管理番号札取付 | 管理番号札取付・照明器具点検など高所作業 | 箇所 | [7 empty] | 0
85 | 道路照明灯建柱 | 直線6ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
86 | 道路照明灯建柱 | 直線8ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
87 | 道路照明灯建柱 | 直線10ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
88 | 道路照明灯建柱 | 直線12ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
89 | 道路照明灯建柱 | 2灯用アーム8ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
90 | 道路照明灯建柱 | 2灯用アーム10ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
91 | 道路照明灯建柱 | 2灯用アーム12ｍベース式350ｋｇ以下単独 | 本 | [7 empty] | 0
92 | 道路照明灯建柱 | 350ｋｇ以下 材料支給 | 本 | [7 empty] | 0
93 | 道路照明灯撤去 | 350ｋｇ以下（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
94 | 道路照明灯撤去 | 350ｋｇ以下（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
95 | 道路照明灯撤去・建柱 | 350ｋｇ以下（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
96 | 道路照明灯撤去・建柱 | 350ｋｇ以下（再利用なし）材料支給 | 本 | [7 empty] | 0
97 | コンクリート柱建柱 | 8ｍ | 本 | [7 empty] | 0
98 | コンクリート柱撤去 | 8ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
99 | コンクリート柱撤去 | 8ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
100 | コンクリート柱撤去・建柱 | 8ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
101 | コンクリート柱撤去・建柱 | 8ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
102 | コンクリート柱建柱 | 10ｍ | 本 | [7 empty] | 0
103 | コンクリート柱撤去 | 10ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
104 | コンクリート柱撤去 | 10ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
105 | コンクリート柱撤去・建柱 | 10ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
106 | コンクリート柱撤去・建柱 | 10ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
107 | コンクリート柱建柱 | 12ｍ | 本 | [7 empty] | 0
108 | コンクリート柱撤去 | 12ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
109 | コンクリート柱撤去 | 12ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
110 | コンクリート柱撤去・建柱 | 12ｍ（再利用あり） | 本 | [7 empty] | 0
111 | コンクリート柱撤去・建柱 | 12ｍ（再利用なし） | 本 | [7 empty] | 0
112 | 道路照明灯照明器具取付 | 材料支給 | 台 | [7 empty] | 0
113 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE050-2・KCE050-2C 架空給電 | 台 | [7 empty] | 0
114 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE050-2・KCE050-2C 地下給電 | 台 | [7 empty] | 0
115 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE070-2・KCE070-2C 架空給電 | 台 | [7 empty] | 0
116 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE070-2・KCE070-2C 地下給電 | 台 | [7 empty] | 0
117 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE100-2・KCE090-2C 架空給電 | 台 | [7 empty] | 0
118 | 道路照明灯照明器具取付 | KCE100-2・KCE090-2C 地下給電 | 台 | [7 empty] | 0
119 | 道路照明灯照明器具撤去 | 再利用あり | 台 | [7 empty] | 0
120 | 道路照明灯照明器具撤去 | 再利用なし | 台 | [7 empty] | 0
121 | 道路照明灯照明器具撤去・設置 | 再利用あり | 台 | [7 empty] | 0
122 | 道路照明灯照明器具撤去・設置 | 再利用なし 材料支給 | 台 | [7 empty] | 0
123 | 基礎ブロック設置 | 500□×1200 接地工事含む | 基 | [7 empty] | 0
124 | 基礎ブロック設置 | 500□×1500 接地工事含む | 基 | [7 empty] | 0
125 | 基礎ブロック設置 | 500□×1700 接地工事含む | 基 | [7 empty] | 0
126 | 基礎ブロック設置 | 500□×1900 接地工事含む | 基 | [7 empty] | 0
127 | 基礎ブロック設置 | 500□×2100 接地工事含む | 基 | [7 empty] | 0
128 | 基礎ブロック設置 | ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給 | 基 | [7 empty] | 0
129 | 基礎ブロック撤去 | 500□×1200・1500 | 基 | [7 empty] | 0
130 | 基礎ブロック撤去 | 500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ | 基 | [7 empty] | 0
131 | 土工（基礎ブロック設置） | 500□×1200 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
132 | 土工（基礎ブロック設置） | 500□×1500 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
133 | 土工（基礎ブロック設置） | 500□×1700 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
134 | 土工（基礎ブロック設置） | 500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
135 | 土工（基礎ブロック設置） | 500□×2100 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
136 | 土工（基礎ブロック撤去） | 500□×1200 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
137 | 土工（基礎ブロック撤去） | 500□×1500 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
138 | 土工（基礎ブロック撤去） | 500□×1700 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
139 | 土工（基礎ブロック撤去） | 500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
140 | 土工（基礎ブロック撤去） | 500□×2100 舗装復旧含む | 箇所 | [7 empty] | 0
| 北区西地区市設街路灯修繕業務 | [10 empty] | No.3
単価No. | 名 称 | 型 式 | 単 位 | 単 価 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 | 金 額 | 適 用
141 | 土工（基礎ブロック撤去・設置） | ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新 | 箇所 | [7 empty] | 0
142 | 土工（基礎ブロック撤去・設置） | ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新 | 箇所 | [7 empty] | 0
143 | 土工（基礎ブロック撤去・設置） | ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新 | 箇所 | [7 empty] | 0
144 | 土工（基礎ブロック撤去・設置） | ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新 | 箇所 | [7 empty] | 0
145 | 土工（基礎ブロック撤去・設置） | ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新 | 箇所 | [7 empty] | 0
146 | 抱柱型分電盤取付 | 分電盤支給 | 面 | [7 empty] | 0
147 | 抱柱型分電盤撤去 | 再使用なし | 面 | [7 empty] | 0
148 | 自立型分電盤取付 | 分電盤支給 | 面 | [7 empty] | 0
149 | 自立型分電盤撤去 | 再使用なし | 面 | [7 empty] | 0
150 | 建設副産物処理 | 産廃灯具（安定器除く）1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
151 | 建設副産物処理 | 安定器1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
152 | 建設副産物処理 | 蛍光管類1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
153 | 建設副産物処理 | 木くず1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
154 | 建設副産物処理 | コンクリート1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
155 | 建設副産物処理 | アスファルト殻1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
156 | 現場発生品及び支給品運搬 | 1.5km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
157 | 現場発生品及び支給品運搬 | 3.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
158 | 現場発生品及び支給品運搬 | 5.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
159 | 現場発生品及び支給品運搬 | 7.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
160 | 現場発生品及び支給品運搬 | 9.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
161 | 現場発生品及び支給品運搬 | 11.5km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
162 | 現場発生品及び支給品運搬 | 14.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
163 | 現場発生品及び支給品運搬 | 17.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
164 | 現場発生品及び支給品運搬 | 20.0km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
165 | 現場発生品及び支給品運搬 | 23.5km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
166 | 現場発生品及び支給品運搬 | 27.5km以下、クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、DID区間有り、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
167 | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ、1ｔ当り | ｔ | [7 empty] | 0
168 | アスファルト殻運搬 | 2.5ｋｍ以下、舗装版破砕人力積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
169 | アスファルト殻運搬 | 6.5ｋｍ以下、舗装版破砕人力積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
170 | アスファルト殻運搬 | 11.0ｋｍ以下、舗装版破砕人力積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
171 | アスファルト殻運搬 | 15.0ｋｍ以下、舗装版破砕人力積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
172 | アスファルト殻運搬 | 24.0ｋｍ以下、舗装版破砕人力積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
173 | コンクリート殻運搬 | 1.6ｋｍ以下、無筋、機械積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
174 | コンクリート殻運搬 | 5.7ｋｍ以下、無筋、機械積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
175 | コンクリート殻運搬 | 10.9ｋｍ以下、無筋、機械積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
176 | コンクリート殻運搬 | 14.4ｋｍ以下、無筋、機械積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
177 | コンクリート殻運搬 | 23.2ｋｍ以下、無筋、機械積込、1㎥当り | ㎥ | [7 empty] | 0
178 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制 | 日 | [7 empty] | 0
179 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制 | 日 | [7 empty] | 0
180 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制 | 日 | [7 empty] | 0
181 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制 | 日 | [7 empty] | 0
182 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制 | 日 | [7 empty] | 0
183 | 交通誘導警備員 | 市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制 | 日 | [7 empty] | 0
184 | 緊急対応費 | 高所 器具撤去等 昼間 回/半日 | 回 | [7 empty] | 0
185 | 緊急対応費 | 高所 器具撤去等 夜間 回/半日 | 回 | [7 empty] | 0
186 | 緊急対応費 | ４ｔユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日 | 回 | [7 empty] | 0
187 | 緊急対応費 | ４ｔユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日 | 回 | [7 empty] | 0