## Sheet1
規格構成一覧（学校図書用ＬＡＮ機器） | [5 empty] | 記載日：令和 年 月 日 | 入札参加者 | 住所 |  | 【様式4】 | ↓印刷時の行の高さ調整
注：規格一覧表の記載をもとに、納入予定物品が仕様内容を満たしているかどうかを担当課にて確認するが、
実際に納品するにあたり、規格一覧表に記載の構成で仕様を満たさないことが判明した場合は、仕様を満たすように対応すること。 | [7 empty] | 商号又は名称
注：本体に標準で付属するものについては、型番の項目に「標準添付」と記載すること。
注：「-」が記入されている箇所については、記載不要とする。 | [7 empty] | 職・代表者等氏名
注：寸法や重量などについては、「950mm以下」や「仕様書のとおり」ではなく、実数値を記載すること | [9 empty] | 印
注：カタログ等の添付が原則であるが、「製品保証等証明書」により仕様を満たすことを証明する場合には、
その旨を「資料番号・掲載ページ」欄に記載すること。
| 機 器 等 ※仕様書と相違がある場合は、仕様書を優先（正しいもの）とする。 |  |  | メーカー | 製品名／ オプション名 | 型 番 | 製品の規格 |  | 1台あたりの 構成品の数量 | 資料番号・ 掲載ページ
４ 機器構成
| (1) 無線LANアクセスポイント（高密度） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | インターフェース：RJ-45（Auto MDI/MDI-X対応）を１ポート以上有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 通信規格：IEEE802.3準拠 100/1000/2.5G BASE-Tに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | 無線LANコントローラによって制御可能なものであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | Cisco Merakiのクラウドで管理可能なものであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | オ | 通信規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | カ | 対応チャネル：IEEE802.11a/n/ac/ax においては、W52, W53, W56 に対応すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | キ | 最大接続台数：４０台以上の端末（Surface,iPad,Chrome book,Windows PC等）同時接続環境において稼働実績があること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  | ク | セキュリティ（認証方式）：IEEE802.11i、WPA2、IEEE802.1xに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ケ | セキュリティ（暗号化方式）：AESに対応していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | コ | セキュリティ（その他） | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | 電波状況や無線を使った外部からの攻撃を検出するためのモニタリング専用無線機を搭載していること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | モニタリング専用無線機にて無線空間のパケットキャプチャをリモートのPCから取得する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | 無線APのLAN側ポートのパケットキャプチャをリモートのPCから取得する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | サ | Wi-Fiアライアンス認定を得ていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | シ | 2.4GHz及び5GHzのワイヤレスネットワークの同時運用が可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ス | 2.4GHz 帯 4×4MIMO（4 ストリーム）、5GHz 帯 4×4MIMO（4ストリーム）に対応していること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  | セ | チャネルボンディング機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ソ | チャネル管理の自動化により稼働中でも最適なチャネルへの移動が可能であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | タ | IEEE802.3atに基づくPoE電源供給により動作すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | チ | 無線LANコントローラからバージョンアップすることで、無線APも一括でバージョンアップを行う事が可能なこと。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  | ツ | 無線APの故障時に即時復旧できるよう、コントローラから新しいＡＰに自動で設定を読み込む機能を有すること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  | テ | RFの干渉を検出し、干渉源周囲のワイヤレス電波到達範囲を最適化する自動調整機能を有すること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  | ト | 無線LANアクセスポイント1台あたり同時接続ユーザ数が256以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ﾅ | マウントキットにより、壁面への取り付けが可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  | ニ | 保証内容 | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | ライセンスを別途契約することにより、販売終了後も7年間のセンドバック保証が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 保証内容は、不具合時の代替機の手配、不具合時の障害解析が可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
| (2) PoE給電装置 | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 機器要件 | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | (ｱ) IEEE802.3at標準規格に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｲ) 電源、給電検出、障害診断用のインジケータがあること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｳ) 最大出力電力が30W以上であること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｴ) ＬＡＮケーブルは直線で100m離れた場所のデバイスに電源供給可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｵ) マウントキットにより、壁面への取り付けが可能なこと。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｶ) 電源コードは2極タイプとすること。または、3極2極変換アダプタを用意すること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | 保守要件 | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | １年間のセンドバック保証を有すること。 | - | - | - |  |  | -
| (3) LANケーブル（1.5ｍ～2.0ｍ） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | Cat5e（10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T）に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | ケーブル長が1.5ｍ～2.0ｍであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | ケーブルの両端にコネクタが装備されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 爪が折れにくいプロテクタ付きのコネクタを採用していること。 | - | - | - |  |  | -
| (4) LANケーブル（5.0ｍ） | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | Cat5e（10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T）に準拠していること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | ケーブル長が5.0ｍであること。 | - | - | - |  |  | -
|  | ウ | ケーブルの両端にコネクタが装備されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  | エ | 爪が折れにくいプロテクタ付きのコネクタを採用していること。 | - | - | - |  |  | -
５ ソフトウェア
| 無線LANコントローラ | [5 empty] | - |  | 1台[基準の数量]
|  | ア | 全般 | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | (ｱ) 上記４機器構成及び数量⑴の無線LANアクセスポイント（高密度）を制御できるソフトウェアであること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 1
|  |  | (ｲ) Cisco Merakiのクラウドで管理可能なものであること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｳ) 無線LANアクセスポイントのチャネル及び電波の自動制御を実施するとともに、複数のＳＳＩＤ（教員用、児童生徒用等）毎にネットワーク接続認証及びアクセス制限機能を有するものであること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2 3
|  |  | (ｴ) 調達する数量に等しい台数の無線LANアクセスポイントが管理できること。 | - | - | - |  |  | -
|  | イ | その他 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｱ) 無線LANコントローラを冗長構成にて行う機能を有すること。また、クラウドコントローラの場合はSLAが99.99%以上であること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｲ) 無線AP間での自動電波・出力調整機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｳ) スペックの異なる（802.11axの対応、非対応）クライアント間で無線通信が行える機能を有すること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｴ) 2.4GHz帯と5GHz帯で、端末の接続状態をクライアントロードバランスできること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｵ) デュアルバンド（2.4GHz帯と5GHz帯のどちらもサポートしている端末）対応端末を5GHz帯へ誘導できること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｶ) ブロックしたいMACアドレスを登録できる機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｷ) 1学校当たり3000台以上、端末のMACアドレスを登録可能であり、登録されたMACアドレスからのみ通信許可する仕組みを有すること。 | - | - | - |  |  |  |  | 1 2
|  |  | (ｸ) 接続クライアントのOS種別等を可視化する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｹ) 利用アプリケーションやアクセス先のドメイン名を可視化する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｺ) L3とL7のファイアウォール機能を備え、クライアント毎、デバイスタイプ毎、SSID毎に設定できること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｻ) 時間帯によりSSIDの出力を自動的に制限できること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｼ) 校内LANに許可なく設置された不正なAPの自動的な検知と排除ができること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ｽ) 校内で利用するSSIDと同一のSSIDを提供する管理外APの自動的な検知と排除ができること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｾ) 接続する端末に対し、PSK認証、MACアドレス認証、WEB認証、IEEE802.1X認証を行える機能を有すること。PSKのパスフレーズは設定画面上で表示、非表示が選択可能であること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ｿ) ＡＰに設定及びファームウェアを自動配布する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ﾀ) 日本国内での利用を想定した製品（バージョン）であり、外国語で使用することを目的とする場合を除き、画面上の主たる表記に日本語を使用することができるものであること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ﾁ) 無線クライアントの無線LAN使用帯域をSSID単位・ユーザ単位で制限する機能を有すること。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ﾂ) ファイアウォールや帯域制御機能は時間帯によってポリシーを可変にできること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ﾃ) 無線APに接続される端末の状態が可視化できるように管理機能を有すること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ﾄ) 各無線APへの接続は暗号化されていること。 | - | - | - |  |  | -
|  |  | (ﾅ) ７年間以上利用できるライセンスとすること。 | - | - | -
|  |  | (ﾆ) メーカーによるサポート窓口が用意されているものであること。ただし、本仕様書に明記されている場合及び製品構成上必須である場合を除き、本調達に別途有償サポートを含める必要はない。 | - | - | - |  |  | - |  | 1 2
|  |  | (ﾇ) 単一画面より、市内各学校を一括管理できること。 | - | - | - |  |  | -