## 様式６-３
仕様書別記一覧
№ | 需要場所 | 契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載 | 需要場所住所等 |  | 通知等送付先 | 供給地点特定番号 | 用途 | 供給電気方式 | 供給電圧 (標準電圧) (V) | 計量電圧 (標準電圧) (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 電気工作物の 財産分界点 | 保安上の 責任分界点 | 自家発電設備 |  | 蓄熱設備等 |  | 改修工事実施前までの契約者 | 改修工事実施前までの旧一般電気事業者との契約種別 | 現在（改修工事実施中）の契約者 | 現在（改修工事実施中）の旧一般電気事業者との契約種別 | 予定 契約 電力等 |  | 予定使用電力使用量 (kWh) | [19 empty] | 発注課及び連絡先
|  |  | 郵便番号 | 住所 | [11 empty] | 有無 | 容量 | 有無 | 容量 | [7 empty] | ８年３月 | ８年４月 | ８年５月 | ８年６月 | ８年７月 | ８年８月 | ８年９月 | ８年10月 | ８年11月 | ８年12月 | ９年１月 | ９年２月 | ９年３月 | ９年４月 | ９年５月 | ９年６月 | ９年７月 | ９年８月 | ９年９月
1 | 太平百合が原まちづくりセンター | ﾀｲﾍｲﾕﾘｶﾞﾊﾗﾏﾁﾂﾞｸﾘｾﾝﾀｰ | 002-8008 | 北区太平8条7丁目2-1 | 北区北24条西6丁目1-1 北区市民部総務企画課 | 01-0033-1191-7028-0097-3100 | - | 交流単相3線式 | 100及び200 | 100及び200 | 50 | 一回線受電 | 北海道電力株式会社の電線路又は引込線と需要場所の電気設備との接続点 | 需給地点に同じ。ただし、計量器、その付属装置、区分装置及び電流制限器は除く。 | 需給地点に同じ。ただし、計量器、その付属装置、区分装置及び電流制限器は除く。 | 無 |  | 無 |  | 株式会社SEウイングズ | 従量電灯C | 北海道電力 | 従量電灯C | 21 | ｋVA | 31709 | 942 | 1546 | 1193 | 1671 | 2023 | 2155 | 1448 | 1518 | 1627 | 2055 | 1876 | 1736 | 1883 | 1546 | 1193 | 1671 | 2023 | 2155 | 1448 | 北区市民部総務企画課電話757-2403
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12