## 様式６-３
仕様書別記一覧
№ | 需要場所 | 契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載 | 需要場所住所等 |  | 通知等送付先 | 供給地点特定番号 | 用途 | 供給電気方式 | 供給電圧 (標準電圧) (V) | 計量電圧 (標準電圧) (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 需給地点 | 電気工作物の 財産分界点 | 保安上の 責任分界点 | 自家発電設備 |  | 蓄熱設備等 |  | 現在の 契約者 | 旧一般電気事業者との契約種別 | 予定 契約 電力等 |  | 年間予定 使用電力 使用量 (kWh) | [12 empty] | 発注課及び連絡先
|  |  | 郵便番号 | 住所 | [11 empty] | 有無 | 容量 | 有無 | 容量 | [5 empty] | ８年１０月 | ８年１１月 | ８年１２月 | ９年１月 | ９年２月 | ９年３月 | ９年４月 | ９年５月 | ９年６月 | ９年７月 | ９年８月 | ９年９月
1 | 円山動物園 |  | 064-0959 | 札幌市中央区宮ヶ丘3番地1 | 環境局円山動物園経営管理課 TEL 011-614-1426 | 01-1033-0101-0897-4001-4000 | 円山動物園で使用する電力 | 交流3相3線式 | 6600 | 6600 | 50 | 1回線受電 | 円山動物園の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点 | 需給地点 | 需給地点 | 有 | 太陽電池 3φ3線200ｖ 10kw 3φ3線200ｖ 4kw 3φ3線200ｖ 7.2kw 3φ3線200ｖ 5.2kw 1φ3線100/200ｖ 5kw ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 1φ3線100/200ｖ 5kw 燃料電池 1φ3線100/200ｖ 0.7kw | 無 |  | 北海道電力(株) |  | 550 | kW |  | 204339 | 231180 | 291644 | 323968 | 286597 | 277639 | 230299 | 206885 | 192287 | 203437 | 196080 | 179515 | 環)円山動物園経営管理課 TEL 011-621-1426
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12