## 北一条局
平成26年度 春季 PM2.5成分分析測定結果
採取日 |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-24 | 2014-05-25 | 2014-05-26
質量濃度（㎍/㎥） |  |  | 13.4 | 14 | 19.4 | 30.6 | 27 | 9.4 | 9.8 | 8.1 | 12.4 | 10.8 | 13.8 | 8.0 | 8.6 | 10.8 | 11 | 4.8
イオン成分（㎍/㎥） | Cl- | 塩化物ｲｵﾝ | 0.047 | 0.16 | 0.078 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | zzz | zzz | 0.34 | 0.036 | 0.097 | 0.28 | 0.11 | 0.30 | 0.22 | 0.049
| NO3- | 硝酸ｲｵﾝ | 0.84 | 0.82 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 0.27 | zzz | zzz | 1.2 | 0.94 | 1.2 | 0.57 | 0.72 | 1.7 | 0.63 | 0.24
| SO42- | 硫酸ｲｵﾝ | 2.5 | 3.3 | 7.2 | 9.9 | 9.6 | 0.9 | zzz | zzz | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 1.1
| Na+ | ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.20 | 0.42 | 0.34 | 0.72 | 0.53 | 0.43 | zzz | zzz | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.11 | 0.91 | 0.23 | 0.17
| NH4+ | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | 0.94 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 4.5 | 0.38 | zzz | zzz | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.85 | 0.89 | 1.1 | 1.1 | 0.35
| K+ | ｶﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.079 | 0.052 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.031 | zzz | zzz | 0.044 | 0.034 | 0.05 | 0.042 | 0.034 | 0.073 | 0.055 | 0.021
| Mg2+ | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ | 0.020 | 0.027 | 0.033 | 0.064 | 0.058 | 0.041 | zzz | zzz | 0.029 | 0.0071 | 0.0094 | 0.02 | 0.0087 | 0.013 | 0.020 | 0.0054
| Ca2+ | ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ | 0.043 | 0.057 | 0.035 | 0.077 | 0.076 | <0.027 | zzz | zzz | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | <0.027 | 0.032
無機元素成分 （ng/㎥） | Na | ﾅﾄﾘｳﾑ | 170 | 230 | 240 | 590 | 470 | 290 | zzz | zzz | 250 | 73 | 84 | 170 | 92 | 150 | 130 | 15
| Al | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 81 | 89 | 54 | 200 | 170 | <15 | zzz | zzz | 51 | 48 | 89 | 23 | 19 | 49 | <15 | 16
| K | ｶﾘｳﾑ | 100 | 83 | 98 | 270 | 230 | 29 | zzz | zzz | 55 | 59 | 75 | 30 | 26 | 75 | 34 | 11
| Ca | ｶﾙｼｳﾑ | 44 | 77 | 41 | 140 | 120 | <18 | zzz | zzz | 55 | 35 | 52 | 31 | 28 | 37 | 23 | <18
| Sc | ｽｶﾝｼﾞｳﾑ | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | zzz | zzz | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012 | <0.012
| Ti | ﾁﾀﾝ | 4.5 | 4.0 | 2.6 | 8.0 | 7.1 | 1.5 | zzz | zzz | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | <0.50 | <0.50
| V | ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ | 0.69 | 4.6 | 5.4 | 11 | 6.6 | 0.10 | zzz | zzz | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 0.25 | 4.0 | 5.2 | 0.70 | 0.30
| Cr | ｸﾛﾑ | <0.43 | <0.43 | <0.43 | 1.8 | 1.4 | <0.43 | zzz | zzz | <0.43 | 0.73 | 0.46 | <0.43 | <0.43 | 0.82 | <0.43 | <0.43
| Mn | ﾏﾝｶﾞﾝ | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 14 | 12 | 1.1 | zzz | zzz | 3.2 | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 0.62 | 1.2
| Fe | 鉄 | 98 | 90 | 78 | 220 | 190 | <21 | zzz | zzz | 69 | 66 | 80 | 210 | 42 | 120 | <21 | 24
| Co | ｺﾊﾞﾙﾄ | 0.046 | 0.041 | 0.04 | 0.11 | 0.090 | <0.0080 | zzz | zzz | 0.024 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.039 | 0.017 | <0.0080
| Ni | ﾆｯｹﾙ | <0.45 | <0.45 | 0.65 | 2.4 | 1.3 | <0.45 | zzz | zzz | <0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 | 0.89 | <0.45 | <0.45
| Cu | 銅 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | <0.53 | zzz | zzz | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 0.76 | <0.53
| Zn | 亜鉛 | 15 | 13 | 21 | 62 | 49 | 7.3 | zzz | zzz | 23 | 21 | 17 | 11 | 14 | 19 | 7.2 | 4.2
| As | ヒ素 | 0.029 | 0.028 | 0.068 | 0.16 | 0.12 | 0.0047 | zzz | zzz | 0.037 | 0.022 | 0.036 | 0.015 | 0.0074 | 0.018 | 0.011 | <0.0038
| Se | ｾﾚﾝ | 0.0039 | 0.0049 | 0.011 | 0.024 | 0.021 | <0.0012 | zzz | zzz | 0.0034 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0014 | <0.0012 | 0.0036 | 0.0023 | <0.0012
| Rb | ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ | 0.30 | 0.25 | 0.52 | 1.4 | 1.1 | 0.053 | zzz | zzz | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.11 | 0.055 | 0.25 | 0.080 | 0.032
| Mo | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ | 0.45 | 0.23 | 0.31 | 0.75 | 0.54 | <0.11 | zzz | zzz | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.54 | <0.11 | <0.11
| Sb | ｱﾝﾁﾓﾝ | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.37 | 0.35 | <0.034 | zzz | zzz | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.085 | 0.14 | 0.038 | <0.034
| Cs | ｾｼｳﾑ | 0.031 | 0.029 | 0.078 | 0.18 | 0.14 | <0.0097 | zzz | zzz | 0.021 | 0.022 | 0.042 | 0.011 | 0.71 | 2.6 | 0.011 | <0.0097
| Ba | ﾊﾞﾘｳﾑ | 6.0 | 4.1 | 2.8 | 5.9 | 4.5 | 0.72 | zzz | zzz | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 0.42
| La | ﾗﾝﾀﾝ | 0.023 | 0.057 | 0.047 | 0.17 | 0.12 | <0.015 | zzz | zzz | 0.030 | 0.020 | 0.039 | 0.015 | 0.015 | 0.048 | <0.015 | <0.015
| Ce | ｾﾘｳﾑ | 0.070 | 0.067 | 0.062 | 0.26 | 0.21 | <0.034 | zzz | zzz | 0.045 | 0.041 | 0.075 | 0.038 | <0.034 | 0.086 | <0.034 | <0.034
| Sm | ｻﾏﾘｳﾑ | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | 0.0074 | <0.0039 | <0.0039 | zzz | zzz | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039
| Hf | ﾊﾌﾆｳﾑ | 0.042 | <0.023 | <0.023 | 0.024 | <0.023 | <0.023 | zzz | zzz | <0.023 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | <0.023
| W | ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ | 0.042 | 0.068 | 0.11 | 0.30 | 0.28 | <0.019 | zzz | zzz | 0.072 | 0.069 | 0.11 | 0.026 | <0.019 | 0.050 | <0.019 | <0.019
| Ta | ﾀﾝﾀﾙ | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | zzz | zzz | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35
| Th | ﾄﾘｳﾑ | <0.0069 | 0.0082 | <0.0069 | 0.027 | 0.021 | <0.0069 | zzz | zzz | <0.0069 | <0.0069 | 0.0092 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069
| Pb | 鉛 | 3.4 | 3.3 | 11 | 27 | 20 | 1.1 | zzz | zzz | 3.1 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 1.1 | 0.25
| Cd | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.61 | 0.48 | 0.017 | zzz | zzz | 0.071 | 0.074 | 0.091 | 0.028 | 0.022 | 0.059 | 0.027 | <0.0078
炭素成分（㎍/㎥） | OC | 有機炭素 | 5.2 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | zzz | zzz | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.7
| OC1 |  | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | zzz | zzz | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | <0.13
| OC2 |  | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 0.65 | zzz | zzz | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.98 | 1.0 | 1.1 | 0.93 | 0.65
| OC3 |  | 1.3 | 0.91 | 0.62 | 0.89 | 0.73 | 0.73 | zzz | zzz | 0.90 | 0.56 | 0.5 | 0.52 | 0.43 | 0.53 | 0.44 | 0.49
| OC4 |  | 0.71 | 0.53 | 0.45 | 0.72 | 0.55 | 0.36 | zzz | zzz | 0.50 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.3
| OCpyro | 炭化補正値 | 0.81 | 0.74 | 0.63 | 0.89 | 0.61 | 0.054 | zzz | zzz | 0.54 | 0.41 | 0.53 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 0.21
| EC | 元素状炭素 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | zzz | zzz | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.89 | 0.71
| EC1 |  | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 0.59 | zzz | zzz | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.39 | 0.46 | 0.76 | 0.55 | 0.25
| EC2 |  | 0.97 | 0.72 | 0.97 | 0.95 | 1.0 | 0.81 | zzz | zzz | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.98 | 1.1 | 0.94 | 0.72 | 0.60
| EC3 |  | 0.052 | 0.047 | 0.052 | 0.037 | 0.026 | 0.037 | zzz | zzz | 0.068 | 0.079 | 0.089 | 0.063 | 0.094 | 0.068 | 0.063 | 0.073
※測定値は、当日10時から翌日10時までのもの（質量濃度も当日10時～翌日10時の平均値）を記載。
※検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。
※欠測値がある場合には、"zzz"で示す。