## 北一条局
平成27年度 秋季 PM2.5成分分析測定結果
採取日 |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03
質量濃度㎍/㎥ |  |  | 6.6 | 11 | 9.4 | 11.4 | 8.6 | 24.6 | 11 | 23.8 | 8.2 | 14 | 22 | 21 | 10.8 | 30.6
イオン成分（㎍/㎥） | Cl- | 塩化物ｲｵﾝ | 0.082 | 0.073 | 0.038 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.088 | 0.18 | 0.093 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.098 | 0.22
| NO3- | 硝酸ｲｵﾝ | 0.33 | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.4 | 1.7 | 0.43 | 0.95 | 0.44 | 0.76 | 1.4 | 1.6 | 0.94 | 2.5
| SO42- | 硫酸ｲｵﾝ | 0.89 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.53 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1
| Na+ | ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.073 | 0.066 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.062 | 0.12 | 0.14 | 0.054 | 0.048 | 0.11 | 0.095 | 0.071 | 0.14
| NH4+ | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | 0.25 | 0.4 | 0.49 | 0.36 | 0.14 | 0.73 | 0.51 | 1.1 | 0.48 | 0.74 | 1.2 | 0.78 | 0.69 | 1.4
| K+ | ｶﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.056 | 0.086 | 0.094 | 0.1 | 0.093 | 0.45 | 0.12 | 0.16 | 0.072 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 0.11 | 0.6
| Mg2+ | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.043
| Ca2+ | ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.0097 | 0.0087 | 0.035 | 0.019 | 0.042 | 0.04 | 0.025 | 0.023 | 0.044 | 0.039 | 0.036
無機元素成分（ng/㎥） | Na | ﾅﾄﾘｳﾑ | 110 | 100 | 90 | 130 | 150 | 110 | 130 | 140 | 90 | 83 | 98 | 120 | 85 | 120
| Al | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 59 | 62 | 49 | 16 | 10 | 59 | 39 | 110 | 43 | 54 | 61 | 56 | 58 | 70
| K | ｶﾘｳﾑ | 120 | 160 | 170 | 140 | 120 | 610 | 190 | 270 | 120 | 270 | 470 | 520 | 190 | 730
| Ca | ｶﾙｼｳﾑ | 54 | 63 | 59 | 24 | 9.8 | 77 | 29 | 90 | 54 | 55 | 55 | 83 | 78 | 69
| Sc | ｽｶﾝｼﾞｳﾑ | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
| Ti | ﾁﾀﾝ | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 0.63 | <0.45 | 4.1 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | 3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 5.1
| V | ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.049 | 0.35 | 1.7 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.52 | 0.59
| Cr | ｸﾛﾑ | 0.31 | 0.23 | 0.33 | <0.13 | <0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.32 | 2.2 | 0.54
| Mn | ﾏﾝｶﾞﾝ | 4 | 17 | 6.5 | 4.6 | 0.45 | 3.9 | 2 | 4.9 | 7.4 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 18 | 13
| Fe | 鉄 | 77 | 120 | 79 | 41 | <8.7 | 73 | 34 | 77 | 55 | 57 | 65 | 74 | 130 | 100
| Co | ｺﾊﾞﾙﾄ | 0.022 | 0.036 | 0.029 | 0.011 | 0.0049 | 0.031 | 0.02 | 0.034 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.029 | 0.048 | 0.042
| Ni | ﾆｯｹﾙ | 0.18 | 0.41 | 0.56 | 0.76 | <0.16 | 0.66 | 0.69 | 0.17 | <0.16 | 0.43 | 0.22 | 0.44 | 1.1 | 0.46
| Cu | 銅 | 1.8 | 4.3 | 3 | 1.6 | 0.58 | 3.4 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 4.1
| Zn | 亜鉛 | 22 | 24 | 15 | 15 | 7.7 | 20 | 14 | 16 | 11 | 15 | 17 | 19 | 17 | 38
| As | ヒ素 | 0.12 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.085 | 1 | 0.34 | 0.47 | 0.17 | 0.47 | 0.89 | 0.6 | 0.41 | 1.8
| Se | ｾﾚﾝ | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.091 | <0.082 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | <0.082 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.4
| Rb | ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ | 0.17 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.17 | 0.84 | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 0.4 | 0.7 | 0.71 | 0.39 | 1.1
| Mo | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ | 0.17 | 0.28 | 0.32 | 0.12 | 0.055 | 0.3 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.93 | 0.42 | 0.57
| Sb | ｱﾝﾁﾓﾝ | 0.33 | 0.5 | 0.42 | 0.23 | 0.061 | 0.49 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.76 | 0.99
| Cs | ｾｼｳﾑ | 0.0093 | 0.017 | 0.021 | 0.009 | <0.0048 | 0.023 | 0.013 | 0.031 | 0.015 | 0.023 | 0.029 | 0.031 | 0.023 | 0.08
| Ba | ﾊﾞﾘｳﾑ | 22 | 23 | 11 | 7.5 | 4.9 | 10 | 3.8 | 6.5 | 6 | 7.3 | 10 | 11 | 10 | 14
| La | ﾗﾝﾀﾝ | 0.024 | 0.026 | 0.048 | 0.0077 | 0.0046 | 0.046 | 0.027 | 0.063 | 0.025 | 0.036 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.06
| Ce | ｾﾘｳﾑ | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.018 | 0.011 | 0.081 | 0.043 | 0.12 | 0.049 | 0.07 | 0.088 | 0.087 | 0.082 | 0.1
| Sm | ｻﾏﾘｳﾑ | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | 0.0082 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069 | <0.0069
| Hf | ﾊﾌﾆｳﾑ | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | <0.0099 | 0.013 | 0.031 | <0.0099
| W | ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041 | <0.041
| Ta | ﾀﾝﾀﾙ | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064 | <0.064
| Th | ﾄﾘｳﾑ | 0.0049 | 0.0043 | 0.0048 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0057 | <0.0024 | 0.015 | 0.0043 | 0.0057 | 0.008 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0088
| Pb | 鉛 | 0.85 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.26 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 2.2 | 5.3
| Cd | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | 0.033 | 0.051 | 0.058 | 0.052 | 0.025 | 0.12 | 0.054 | 0.098 | 0.032 | 0.073 | 0.1 | 0.099 | 0.081 | 0.28
炭素成分（㎍/㎥） | OC | 有機炭素 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 9.6 | 2.7 | 6.7 | 2.8 | 4.4 | 6.1 | 7.6 | 4 | 12
| OC1 |  | 0.056 | 0.082 | 0.061 | <0.046 | 0.056 | 0.3 | <0.046 | 0.18 | 0.051 | 0.13 | 0.2 | 0.26 | 0.13 | 0.29
| OC2 |  | 0.73 | 0.95 | 0.75 | 0.51 | 0.43 | 2 | 0.57 | 1.2 | 0.74 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.1
| OC3 |  | 0.78 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4 | 0.97 | 2.5 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3 | 1.4 | 4.7
| OC4 |  | 0.37 | 0.69 | 0.5 | 0.7 | 0.68 | 2 | 0.53 | 1.1 | 0.53 | 0.78 | 1.3 | 1.7 | 0.73 | 3.1
| OCpyro | 炭化補正値 | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | 1.2 | 0.66 | 1.8 | 0.53 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.59 | 1.4
| EC | 元素状炭素 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 4.3 | 1.7 | 3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 3.9
| EC1 |  | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 2.7 | 4.6
| EC2 |  | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.62 | 0.55 | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 0.96 | 0.67
| EC3 |  | 0.068 | 0.063 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | 0.068 | 0.052 | 0.094 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.063 | 0.073 | 0.084
その他成分（ng/m3） |  | ﾚﾎﾞｸﾞﾙｺｻﾝ | 32 | 53 | 37 | 180 | 180 | 450 | 56 | 280 | 69 | 220 | 400 | 360 | 74 | 470
※測定値は、当日10時から翌日10時までのもの（質量濃度も当日10時～翌日10時の平均値）を記載。
※検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。
※欠測値がある場合には、"zzz"で示す。