## 北一条局
平成29年度 夏季 PM2.5成分分析測定結果
採取日 |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02
質量濃度（㎍/㎥） |  |  | 11.6 | 15.2 | 4.6 | 6.4 | 8.5 | 10.1 | 7.7 | 10.4 | 11.8 | 14 | 9 | 5.8 | 11.1 | 9.7
イオン成分（㎍/㎥） | Cl- | 塩化物ｲｵﾝ | <0.0039 | 0.0059 | 0.0078 | <0.0039 | <0.0039 | 0.006 | <0.0039 | <0.0039 | 0.0042 | <0.0039 | 0.0081 | <0.0039 | <0.0039 | <0.0039
| NO3- | 硝酸ｲｵﾝ | 0.034 | 0.077 | 0.029 | 0.014 | 0.076 | 0.07 | 0.034 | 0.042 | 0.17 | 0.072 | 0.059 | 0.054 | 0.04 | 0.04
| SO42- | 硫酸ｲｵﾝ | 3.6 | 4.5 | 0.79 | 0.88 | 1.6 | 1.5 | 0.58 | 2.1 | 2 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 3.3
| Na+ | ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.028 | 0.077 | 0.13 | 0.025 | 0.016 | 0.13 | 0.023 | 0.046 | 0.027 | 0.063 | 0.04 | 0.021 | 0.014 | 0.053
| NH4+ | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | 1.3 | 1.7 | 0.26 | 0.35 | 0.64 | 0.55 | 0.22 | 0.85 | 0.75 | 1.3 | 0.9 | 0.33 | 1.2 | 1.2
| K+ | ｶﾘｳﾑｲｵﾝ | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.017 | 0.025 | 0.037 | 0.025 | 0.019 | 0.14 | 0.057 | 0.021 | 0.014 | 0.029 | 0.018
| Mg2+ | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ | 0.004 | 0.01 | 0.0059 | 0.0033 | 0.003 | 0.0074 | 0.0035 | 0.0061 | 0.012 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0033
| Ca2+ | ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ | 0.027 | 0.086 | 0.021 | <0.017 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.019 | 0.093 | 0.056 | 0.026 | <0.017 | 0.021 | 0.019
無機元素成分（ng/㎥） | Na | ﾅﾄﾘｳﾑ | 28 | 77 | 27 | 21 | 20 | 55 | 28 | 53 | 30 | 36 | 35 | 18 | 16 | 19
| Al | ｱﾙﾐﾆｳﾑ | 15 | 20 | 9.7 | 12 | 19 | 17 | 23 | 24 | 25 | 19 | 9.4 | <4.2 | 18 | 8.9
| K | ｶﾘｳﾑ | 30 | 42 | 29 | 18 | 28 | 33 | 33 | 29 | 150 | 57 | 21 | 15 | 26 | 15
| Ca | ｶﾙｼｳﾑ | 15 | 21 | <10 | <10 | 26 | 34 | 35 | 54 | 28 | 76 | 19 | 12 | <10 | <10
| Sc | ｽｶﾝｼﾞｳﾑ | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | <0.024
| Ti | ﾁﾀﾝ | 4.1 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 13 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | <0.68 | 3.2 | 1
| V | ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ | 3.2 | 7.6 | 0.84 | 0.56 | 1.2 | 1.1 | 0.18 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.29 | 0.54 | 2.4
| Cr | ｸﾛﾑ | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59
| Mn | ﾏﾝｶﾞﾝ | 3.9 | 2.6 | 1.2 | 0.55 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 4.8 | 9.3 | 0.73 | 1.2 | 1.9 | 2
| Fe | 鉄 | 33 | 35 | 22 | 16 | 39 | 25 | 41 | 32 | 53 | 69 | 21 | 17 | 27 | 26
| Co | ｺﾊﾞﾙﾄ | 0.019 | 0.03 | 0.0048 | 0.0036 | 0.014 | 0.012 | 0.0097 | 0.013 | 0.13 | 0.022 | 0.011 | 0.0068 | 0.0098 | 0.012
| Ni | ﾆｯｹﾙ | 1.1 | 3 | 0.63 | 0.18 | 0.45 | 0.57 | <0.11 | 0.66 | 0.72 | 0.92 | 0.65 | 0.13 | 0.23 | 0.88
| Cu | 銅 | 1.3 | 1.2 | 0.97 | <0.76 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | <0.76 | 1.1 | <0.76
| Zn | 亜鉛 | 8.1 | 15 | 12 | 3.6 | 6.4 | 6.9 | 3.9 | 5.8 | 10 | 17 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 4.7
| As | ヒ素 | 1 | 0.91 | 0.085 | 0.053 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.088 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.073 | 0.22 | 0.11
| Se | ｾﾚﾝ | 0.33 | 0.47 | <0.11 | 0.12 | <0.11 | 0.12 | <0.11 | <0.11 | 0.27 | 0.17 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | 0.15
| Rb | ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ | 0.099 | 0.11 | 0.079 | 0.058 | 0.079 | 0.096 | 0.11 | 0.069 | 0.12 | 0.14 | 0.051 | 0.058 | 0.081 | 0.043
| Mo | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ | 0.11 | 0.2 | <0.049 | <0.049 | 0.12 | 0.13 | 0.076 | 0.081 | 0.17 | 0.18 | 0.079 | 0.062 | 0.065 | 0.077
| Sb | ｱﾝﾁﾓﾝ | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.41 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | 0.67 | 1.9 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.2
| Cs | ｾｼｳﾑ | 0.011 | 0.013 | <0.0064 | <0.0064 | 0.0097 | 0.0076 | 0.0086 | <0.0064 | 0.011 | 0.012 | <0.0064 | <0.0064 | <0.0064 | <0.0064
| Ba | ﾊﾞﾘｳﾑ | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 5.8 | 6 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7
| La | ﾗﾝﾀﾝ | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
| Ce | ｾﾘｳﾑ | 0.032 | 0.026 | 0.013 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | 0.023 | 0.029 | 0.028 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.021
| Sm | ｻﾏﾘｳﾑ | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | 0.0082 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076 | <0.0076
| Hf | ﾊﾌﾆｳﾑ | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068 | <0.068
| W | ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11
| Ta | ﾀﾝﾀﾙ | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35
| Th | ﾄﾘｳﾑ | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046 | <0.0046
| Pb | 鉛 | 1.4 | 1.9 | 0.63 | 0.38 | 0.8 | 0.85 | 0.55 | 0.56 | 1.3 | 1.5 | 0.56 | <0.29 | 0.48 | 0.43
| Cd | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | 0.029 | 0.072 | 0.016 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097 | 0.021 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097 | <0.0097
炭素成分（㎍/㎥） | OC | 有機炭素 | 0.97 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1 | 3.2 | 2.5
| OC1 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| OC2 |  | 0.71 | 1 | 0.75 | 0.73 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.81 | 0.63 | 1.2 | 0.92
| OC3 |  | 0.26 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.92 | 0.96 | 0.53 | 0.96 | 0.62 | 0.63 | 0.39 | 0.58 | 0.38
| OC4 |  | <0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.3 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.51 | 0.37 | <0.23 | <0.23 | 0.31 | 0.28
| OCpyro | 炭化補正値 | <0.51 | 0.73 | <0.51 | <0.51 | <0.51 | <0.51 | <0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | <0.51 | 1.1 | 0.93
| EC | 元素状炭素 | 0.82 | 1.1 | 0.63 | 0.59 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 2 | 0.51 | 1.4 | 0.86 | 0.95
| EC1 |  | <0.25 | 0.66 | <0.25 | <0.25 | 0.5 | 0.8 | 0.53 | 0.56 | 1.5 | 1.1 | 0.32 | <0.25 | 0.44 | 0.4
| EC2 |  | 0.7 | 0.98 | 0.46 | 0.41 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.74 | 1.2 | 1.3 | 1.3
| EC3 |  | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.18
特殊成分（ng/m3） |  | ﾚﾎﾞｸﾞﾙｺｻﾝ | 1.9 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.2 | 8.9 | 7.8 | 3.1 | 9.8 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 3
※測定値は、当日10時から翌日10時までのもの（質量濃度も当日10時～翌日10時の平均値）を記載。
※検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。
※欠測値がある場合には、"zzz"で示す。